## Feuil1
COLLEGE DE PUNAAUIA
ANNEXE B | MAPA N° EQ 4 - 01/2020 "ENTRETIEN DES CLIMATISEURS"
Lot n° 1 Maintenance préventive
Prestations à effectuer | Périodicité * |  |  | Observations
| Trimestrielle | Semestrielle | Annuelle
1- Nettoyage évaporateur
Démontage des couvercles
Nettoyage des filtres à air et du bac à eau
Vérification des écoulements et vibrations des unités (pâles)
Vérification de la batterie
2 - Nettoyage du groupe extérieur
Dépoussiérage des batteries condenseurs
Vérification des températures (d'air, aspiration, liquide)
Vérification des pressions (BP et HP)
Détection de fuites du circuit
Vérification d'équipements (détendeurs, turbines,,)
Vérification du circuit électrique (ressérage, connexion, intensités, relais,,)
3 - Autres vérifiations
Vérification de la télécommande
Vérification des dispostifs de sécurité (thermostats, sondes, vannes,,)
* Le prestataire est invité à préciser la fréquence d'intervention pour chaque type de prestations, par une croix et à déterminer ensuite le coût de la prestation
Pour rappel : un calendrier sera ensuite élaboré conjointement avec le service de gestion du collège